|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΟΧΗ** | **ΟΔΟΣ** | **ΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** |
| 1 | Εγλυκάδα | Πέλοπος (από Μαραθωνομάχων έως Λοχαγού Μενούνου) | 750 |
| 2 | Βουδ | Πλατεία Βουδ | 39 |
| 3 | Ρηγανόκαμπος / Νέο Σούλι | Παράδρομος περιμετρικής οδού και οδός Ρυακίου | 1250 |
| 4 | Δεξαμενή, νέο Σούλι | Εμπεδοκλέους | 50 |
| 5 | Γλαύκος | Εμπεδοκλέους | 470 |
| 6 | Εγλυκάδα | Νάξου από Λ. Μενούνου έως Καλαβρύτων | 850 |
| 7 | Εγλυκάδα | Λεωνίδου, Αλθαίας, Χαλκιόπης, Λοχ. Αγγ. Φωτόπουλου | 1520 |
| 8 | Αγ. Σοφίας | Πανεπιστημίου | 260 |
| 9 | Ν. Σούλι | Εμπεδοκλέους και Ρυακίου, 28ης Οκτωβρίου | 730 |
| 10 | Περιβόλα | Ι. Διακίδη από Πατρών Κλάους έως Δημητσάνας | 2350 |
| 11 | Εγλυκάδα - Περιβόλα | Μαραθωνομάχων και Δημητσάνας (από Διακίδη έως Βενιζέλου) | 2280 |
| 12 | Εργατικές κατοικίες Εγλυκάδας | Οδικό δίκτυο εντός εργατικών κατοικιών | 670 |
| 13 | Εγλυκάδα | Αναξίμανδρου από Πιττακού έως Εγλυκάδος | 220 |
| 14 | Ψαθόπυργος | Αγ. Σπυρίδωνος | 420 |
| 15 | Ψαθόπυργος | Αγ. Τριάδος και ΠΕΟ | 500 |
| 16 | Αργυρά | Τροφοδοτικός από δεξαμενή | 450 |
| 17 | Δραγώλενα | Τροφοδοτικός Βούντενης | 1200 |
| 18 | Ανθούπολη | Από οδό Μειλίχου, παραπλέυρως γηπέδων | 130 |
| 19 | Αραχωβίτικα | Κύριος τροφοδοτικός αγωγός Αραχωβιτίκων | 620 |
| 20 | Αραχωβίτικα | Αγωγός μπροστά από το δημοτικό σχολείο | 200 |
| 21 | Δρέπανο | Κοιμήσεως θεοτόκου, Κανάρη, οικισμός πάνω από ΕΟ Πατρών – Κορίνθου | 7230 |
| 22 | Δρέπανο | Καταθλιπτικός | 370 |
| 23 | Αγ. Βασίλειος | Θράκης | 200 |
| 24 | Αγ. Βασίλειος | Αμερικής | 330 |
| 25 | Κρήνη | Κάθετη οδός στη Νερομάνας | 80 |
| 26 | Μπάλα | Λιαπείκων και Μειλίχου | 480 |
| 27 | Δρέπανο | ΠΕΟ | 210 |
| 28 | Βούντενη | Αγ. Δημητρίου Σκιόεσσας | 150 |
| 29 | Αγ. Βασίλειος | Παναχαϊκού | 470 |
| 30 | Δρέπανο | Παράδρομος προς δημοτικό σχολείο | 160 |
| 31 | Αγ. Βασίλειος | Παράδρομος | 720 |
| 32 | Ακταίο | Σταθμός (Γ. Πιλαβά) έως ΠΕΟ | 75 |
| 33 | Ακταίο | ΠΕΟ – σταθμός Ακταίο | 400 |
| 34 | Βραχνέικα | ΠΕΟ από Σπηλιωτακοπούλου έως Παπαγεωργίου | 1200 |
| 35 | Βραχνέικα | ΕΛ. Βενιζέλου, Οικονομοπούλου | 830 |
| 36 | Θεριανό | Οδός Σταυράκη | 240 |
|  |  |  | **Σύνολο 28.104** |

**Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι περιοχές που θα γίνουν οι αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευσης το επόμενο διάστημα:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΟΧΗ** | **ΟΔΟΣ** | **ΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ** |
| 1 | Αγ. Βασίλειος | Οικισμός Παπανικολάου | 4600 |
| 2 | Οικισμός Καλλιθέας | Ήρας, Αισχύλου, Θεμιστοκλέους, Μυκηνών, Φιλοθέης, Ι. Χρυσοστόμου | 1275 |
| 3 | Παυλόκαστρο | Οδός προς Παυλόκαστρο | 150 |
| 4 | Οβρυά | Ελαιών | 320 |
| 5 | Οβρυά | Ελ. Βενιζέλου, Ηρ. Πολυτεχνείου, Παναχαϊκού | 870 |
| 6 | Περιβόλα | Νικομάχου, Κριτόβουλου και πάροδος Κριτόβουλου, Αισχύνου, Κριτίου | 790 |
| 7 | Περιβόλα | Ι.Διακίδη από Κρίτωνοςέως Ηρακλέους και πάροδοι Ι. Διακίδη | 1610 |
| 8 | Ανθούπολη | Από Κόμβο Κουρτέση έως δεξαμενή Αθούπολης | 1200 |
| 9 | Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα | Πατρών Κλάους ανατολικό τμήμα από Πέλοπος έως Σφακτηρίας | 500 |
| 10 | Εγλυκάδα | Εγλυκάδος από Περιάνδρου έως Κλεάρχου | 300 |
| 11 | Ομπλός | Ι.Μονή Ομπλού | 300 |
|  |  |  | **Σύνολο: 11.915** |