ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-Η/Μ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μελέτη: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε.  πρώην Δήμου Παραλίας - Βραχναιίκων  2015»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………………………………….. με έδρα ……………

oδός …………………………………αριθμός ……..τηλ………………fax…………

| A/A |  | Μ.Μ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΠΟΣ/ΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καλώδιο HO5V-U ΝΥΑ 1Χ1mm2 | Μ |  | 800 |  |
| 2 | Καλώδιο HO7V-U ΝΥΑ 1Χ1,5mm2 | Μ |  | 300 |  |
| 3 | Καλώδιο HO7V-U ΝΥΑ 1Χ2,5mm2 | Μ |  | 200 |  |
| 4 | Καλώδιο HO7V-U ΝΥΑ 1Χ4mm2 | Μ |  | 300 |  |
| 5 | Καλώδιο HO7V-R NYA 1X6mm2 | Μ |  | 150 |  |
| 6 | Καλώδιο HO7V-R NYA 1X10mm2 | Μ |  | 200 |  |
| 7 | Καλώδιο HO7V-R NYA 1X16mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 8 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X1,5mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 9 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X2,5mm2 | Μ |  | 300 |  |
| 10 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X4mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 11 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 3X6mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 12 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X2,5mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 13 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X4mm2 | Μ |  | 500 |  |
| 14 | Καλώδιο AO5VV-U NYM 5X6mm2 | Μ |  | 500 |  |
| 15 | Καλώδιο J1VV-R NYY 1X50mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 16 | Καλώδιο J1VV-R NYY 1X70mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 17 | Καλώδιο J1VV-U NYY 3X1,5mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 18 | Καλώδιο J1VV-U NYY 3X2,5mm2 | Μ |  | 300 |  |
| 19 | Καλώδιο J1VV-U NYY 3X4mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 20 | Καλώδιο J1VV-U NYY 3X6mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 21 | Καλώδιο J1VV-U NYY 3X10mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 22 | Καλώδιο J1VV-R NYY 5X25+16mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 23 | Καλώδιο J1VV-S NYY 5X35+16mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 24 | Καλώδιο J1VV-S NYY 5X50+25mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 25 | Καλώδιο J1VV-U NYY 5X1,5mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 26 | Καλώδιο J1VV-U NYY 5X2,5mm2 | Μ |  | 400 |  |
| 27 | Καλώδιο J1VV-U NYY 5X4mm2 | Μ |  | 700 |  |
| 28 | Καλώδιο J1VV-U NYY 5X6mm2 | Μ |  | 400 |  |
| 29 | Καλώδιο J1VV-R NYY 5X10mm2 | Μ |  | 500 |  |
| 30 | Καλώδιο J1VV-R NYY 5X16mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 31 | Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X1,5mm2 | Μ |  | 200 |  |
| 32 | Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X2,5mm2 | Μ |  | 200 |  |
| 33 | Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 3X4mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 34 | Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 5X2,5mm2 | Μ |  | 200 |  |
| 35 | Καλώδιο HO5VV-F (εύκαμπτο) 5X4mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 36 | Καλώδιο FR-NO5VV5-F (εύκαμπτο) 5X6mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 37 | Καλώδιο FR-NO5VV5-F (εύκαμπτο) 5X10mm2 γκρί | Μ |  | 0 |  |
| 38 | Καλώδιο FR-NO5VV5-F (εύκαμπτο) 5X16mm2 γκρί | Μ |  | 0 |  |
| 39 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 2X0,75mm2 λευκό χρώμα | Μ |  | 2500 |  |
| 40 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 2X0,75mm2 πράσινο χρώμα | Μ |  | 1200 |  |
| 41 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 3X0,50mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 42 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 3X0,75mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 43 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 3X1mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 44 | Καλώδιο HO3VV-F(NYFAZ) 3X1,5mm2 | Μ |  | 100 |  |
| 45 | Τηλεφωνικό καλώδιο προέκτασης 2 ζευγών | Μ |  | 0 |  |
| 46 | Καλώδιο κατηγ.5 4 ζευγών | Μ |  | 200 |  |
| 47 | Καλώδιο κατηγ.6 4 ζευγών | Μ |  | 0 |  |
| 48 | Καλώδιο ηχείων μαύρου χρώματος 2X1,5mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 49 | Καλώδιο αδιάβροχο για συντριβάνια 3X1,5mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 50 | Καλώδιο αδιάβροχο για συντριβάνια 3X2,5mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 51 | Καλώδιο αδιάβροχο για συντριβάνια 5X2,5mm2 | Μ |  | 0 |  |
| 52 | Λαμπτήρας Ε27 Υδραργ.125W | ΤΕΜ |  | 1100 |  |
| 53 | Λαμπτήρας Ε40 Υδραργ.250W | ΤΕΜ |  | 150 |  |
| 54 | Λαμπτήρας Ε40 Νατρίου.250W | ΤΕΜ |  | 30 |  |
| 55 | Λαμπτήρας Ε40 Νατρίου σωλην.400W | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 56 | Λαμπτήρας Ε27 Μικτού φωτισμού160W | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 57 | Λαμπτήρας Ε14 Μινιόν μπουλ 40W | ΤΕΜ |  | 80 |  |
| 58 | Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 18W | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 59 | Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 22W | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 60 | Λαμπτήρας PL 2 ακίδων 26W | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 61 | Λαμπτήρας Ε14 Ηλεκτρον. με κάλυμμα 11W (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 62 | Λαμπτήρας HQI ακίδος προβολέα αλογόνου 70W | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 63 | Λαμπτήρας HQI ακίδος προβολέα αλογόνου 150W | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 64 | Λαμπτήρας HQI Βιδωτός Ε40 αλογόνου 250W | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 65 | Λαμπτήρας HQI Βιδωτός Ε40 αλογόνου 400W | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 66 | Λαμπτήρας HQI Βιδωτός Ε40 αλογόνου 400W (μπλέ χρώματος) | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 67 | Λαμπτήρας προβ. Ιωδίνης ακίδος 100W (ΚΟΝΤΟΣ) | ΤΕΜ |  | 19 |  |
| 68 | Λαμπτήρας προβ. Ιωδίνης ακίδος 150W (ΚΟΝΤΟΣ) | ΤΕΜ |  | 49 |  |
| 69 | Λαμπτήρας αλογόνου HQI προβ. 1.000W βιδωτός | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 70 | Λαμπτήρας αλογόνου HQI προβ. 2.000W βιδωτός | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 71 | Λαμπτήρας Φθορισμού 18W ψυχρού λευκού φωτός 8000Κ 60εκ. | ΤΕΜ |  | 170 |  |
| 72 | Λαμπτήρας Φθορισμού 36W ψυχρού λευκού φωτός 8000Κ 120εκ. | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 73 | Λάμπα GE PAR36 τάση 12V ισχύς 50W | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 74 | Λάμπες οικονομίας 11W μπαγιονέτ θερμού φωτός | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 75 | Λαμπτήρας προβ. τύπου «HALOPAR» 16oυ τύπου Μπαγιονέτ 50W | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 76 | Λαμπτήρας Ηλεκτρον. Ε27 23W με καλλυμα (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) 2700Κ | ΤΕΜ |  | 900 |  |
| 77 | Λαμπτήρας Ηλεκτρον. Ε27 32W (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 78 | Λαμπτήρας αλογόνου σωληνωτός 2 ακίδων μπηχτός 400W | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 79 | Λάμπες ηλεκτρον. Ε27 για χελώνες κοντές | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 80 | Λάμπες Ε27 ατραλούξ 80W σκληρού υάλου | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 81 | Σφαιρικό πλαστικό κάλλυμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 25,00 cm γαλακτόχρωμο | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 82 | Σφαιρικό πλαστικό κάλλυμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 30,00 cm γαλακτόχρωμο | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 83 | Σφαιρικό πλαστικό κάλλυμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 40,00 cm γαλακτόχρωμο | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 84 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 2Α. | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 85 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 16Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 86 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 20Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 87 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 25Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 88 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 35Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 89 | Ασφάλειες ΝΕΟΖΕD φυσίγγια 63Α. | ΤΕΜ |  | 35 |  |
| 90 | Ασφάλειες φυσίγγια Δ.Ε.Η 35Α. | ΤΕΜ |  | 50 |  |
| 91 | Ασφάλειες φυσίγγια Δ.Ε.Η 40Α. | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 92 | Ασφαλειοθήκες τυπού κλέμενς για κολωνακια | ΤΕΜ |  | 65 |  |
| 93 | Ασφαλειοθήκες στεγανές για μικρή ασφάλεια | ΤΕΜ |  | 110 |  |
| 94 | Ασφάλειες γυάλινες 4Α μικρές (10TEM) | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 95 | Ασφάλειες γυάλινες 6Α μικρές (10TEM) | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 96 | Ασφάλειες γυάλινες 6Α μεγάλες (10TEM) | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 97 | Ασφάλειες γυάλινες 10Α (10TEM) | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 98 | Ασφάλειες ράγας B10Α. | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 99 | Ασφάλειες ράγας B16Α. | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 100 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ10Α. | ΤΕΜ |  | 25 |  |
| 101 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ16Α. | ΤΕΜ |  | 35 |  |
| 102 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ20Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 103 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ25Α. | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 104 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ32Α. | ΤΕΜ |  | 25 |  |
| 105 | Ασφάλειες θερμικές ράγας Κ63Α. | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 106 | Ενδεκτικά ράγας | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 107 | Ασφαλειοδιακόπτες ράγας 3Χ16Α. | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 108 | Ασφαλειοδιακόπτες ράγας 3Χ25Α. | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 109 | Ασφαλειοαποζεύκτης 3Χ80Α. | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 110 | Ασφαλειοαποζεύκτης 3Χ125Α. | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 111 | Ασφαλειες μαχαιρωτές μικρές 32Α | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 112 | Ασφαλειες μαχαιρωτές μικρές 40Α | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 113 | Διακόπτες ράγας 1Χ40Α. | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 114 | Διακόπτες ράγας 1Χ63Α. | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 115 | Διακόπτες ράγας 2Χ40Α. | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 116 | Διακόπτες ράγας 3Χ40Α. | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 117 | Διακόπτες ράγας 3Χ63Α. | ΤΕΜ |  | 8 |  |
| 118 | Διακόπτες ράγας 4Χ35Α. | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 119 | Διακόπτες ράγας 4Χ63Α. | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 120 | Ρελαί διαφυγής 40 Α. -30mA μονοφασικός τύπου Α | ΤΕΜ |  | 16 |  |
| 121 | Ρελαί διαφυγής 63 Α. - 30mA μονοφασικός τύπου Α | ΤΕΜ |  | 8 |  |
| 122 | Ρελαί διαφυγής 4Χ40 Α. - 30mA τύπου Α | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 123 | Ρελαί διαφυγής 4Χ63 Α. - 30mA τύπου Α | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 124 | Ρελαί διαφυγής 4Χ63 Α. - 100mA τύπου Α | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 125 | Διακόπτης 4Χ63 διπλής ενεργείας | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 126 | Φωτοκύταρα ράγας | ΤΕΜ |  | 16 |  |
| 127 | Φωτοκύταρα εξωτ. Τύπου | ΤΕΜ |  | 3 |  |
| 128 | χρονοδιακόπτες με εφεδρεία 24 ωρη | ΤΕΜ |  | 37 |  |
| 129 | Ρελαί ισχύος ράγας (θερμ/των) 4Χ20 Α τύπου ασφάλειας | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 130 | Ρελαί ισχύος ράγας (θερμ/των) 4Χ25 Α τύπου ασφάλειας | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 131 | Επιτηρητής φάσεως 3Φ κομπλέ. | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 132 | Επιτηρητής στάθμης 3Φ κομπλέ. | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 133 | Τηλεφωνικά κλίπς | ΤΕΜ |  | 45 |  |
| 134 | Κώς των 2,50 mm². | ΤΕΜ |  | 65 |  |
| 135 | Κώς των 4,00 mm². | ΤΕΜ |  | 65 |  |
| 136 | Κώς των 6,00 mm². | ΤΕΜ |  | 65 |  |
| 137 | Κώς των 10,00 mm². | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 138 | Κώς των 16,00 mm². | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 139 | Κώς των 25,00 mm². | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 140 | Κώς των 35,00 mm². | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 141 | Κώς των 50,00 mm². | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 142 | Σωληνωτά κώς 10mm² | ΤΕΜ |  | 63 |  |
| 143 | Σωληνωτά κώς 16mm² | ΤΕΜ |  | 32 |  |
| 144 | Σωληνωτά κώς 25mm² | ΤΕΜ |  | 13 |  |
| 145 | Σωληνωτά κώς 35mm² | ΤΕΜ |  | 11 |  |
| 146 | Μυτάκια σωληνωτά | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 147 | Μήτρες 20 Α. | ΤΕΜ |  | 11 |  |
| 148 | Μήτρες 25 Α. | ΤΕΜ |  | 32 |  |
| 149 | Μήτρες 35 Α. | ΤΕΜ |  | 37 |  |
| 150 | Μήτρες 63 Α | ΤΕΜ |  | 37 |  |
| 151 | Φυσιγγια 10Α | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 152 | Φυσιγγια 16Α | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 153 | Φυσιγγια 20Α | ΤΕΜ |  | 32 |  |
| 154 | Φυσιγγια 25Α | ΤΕΜ |  | 90 |  |
| 155 | Φυσιγγια 35Α | ΤΕΜ |  | 90 |  |
| 156 | Φυσιγγια 50Α | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 157 | Πώματα των 25Α. | ΤΕΜ |  | 45 |  |
| 158 | Πώματα των 35/63 Α. | ΤΕΜ |  | 32 |  |
| 159 | Πώματα τύπου Δ.Ε.Η. 40Α. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 160 | Φωτιστικό βραχίονος Φ42 125W ατμών υδραργύρου | ΤΕΜ |  | 55 |  |
| 161 | Φωτιστικό βραχίονος Φ60 250W ατμών υδραργύρου | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 162 | Φωτιστικό βραχίονος Φ60 400W ατμών υδραργύρου | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 163 | Φωτιστικό βραχίονος Φ60 250W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης GS3 | ΤΕΜ |  | 22 |  |
| 164 | Φωτιστικό βραχίονος Φ60 400W ατμών νατρίου υψηλής πίεσης GS3 | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 165 | Φωτιστικό κρεμαστό άξονος σφαιρικό 125W ατμών υδραργύρου- κάλυμμα φωτιστικού άξονος μίνι. | ΤΕΜ |  | 35 |  |
| 166 | Προβολείς αλογόνου 150 HQI | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 167 | Προβολείς αλογόνου 250 HQI | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 168 | Προβολείς αλογόνου 400 HQI | ΤΕΜ |  | 13 |  |
| 169 | Ντουί πορσελάνης Ε27 τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ |  | 45 |  |
| 170 | Ντουί πορσελάνης Ε40 τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 171 | Ντουί πορσελάνης Ε27 για γρίφα χωνευτό | ΤΕΜ |  | 33 |  |
| 172 | Μετασχηματιστής ατμών υδραργύρου 125W | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 173 | Μετασχηματιστής ατμών υδραργύρου 250W | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 174 | Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 150W μικρού μεγέθους | ΤΕΜ |  | 33 |  |
| 175 | Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 250W μικρού μεγέθους | ΤΕΜ |  | 32 |  |
| 176 | Μετασχηματιστής ατμών νατρίου 400W μικρού μεγέθους | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 177 | Μετασχηματιστής ατμών μεττάλου 1000W | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 178 | Μετασχηματιστής ατμών μεττάλου 2000W | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 179 | Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 70-400W | ΤΕΜ |  | 190 |  |
| 180 | Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 1000W | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 181 | Εκκινητές νατρίου μεττάλου HQI 2000W | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 182 | Πρίζα ράγας. | ΤΕΜ |  | 9 |  |
| 183 | Ράγα πίνακα.(μέτρα) | ΤΕΜ |  | 4 |  |
| 184 | Κλέμμενς των 6 mm2 (σειρά). | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 185 | Κλέμμενς των 10 mm2 (σειρά). | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 186 | Κλέμμενς των 16 mm2 (σειρά). | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 187 | Κλέμμενς των 25 mm2 (σειρά). | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 188 | Κλέμμενς ράγας 25 mm2. (σειρά) | ΤΕΜ |  | 3 |  |
| 189 | Κλέμμενς ράγας 35 mm2. (σειρά) | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 190 | Μονωτικές ταινίες. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 191 | Μονωτικές ταινίες 4 διαφορετικών χρωμάτων (πράσινο,κίτρινο,κόκκινο,μπλέ) | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 192 | Χτένες μονοφασικές δώδεκα θέσεων. | ΤΕΜ |  | 11 |  |
| 193 | Χτένες τριφασικές δώδεκα θέσεων. | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 194 | Φίς αρσενικά σούκο πλαστικά | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 195 | Φίς θηλυκά σούκο πλαστικά | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 196 | Σταυρούς σούκο | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 197 | Φίς τριφασικά αρσενικά 5Χ32Α | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 198 | Φίς τριφασικά θηλυκά 5Χ32Α | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 199 | Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 11mmΧ 8mm αυτοκόλλητο | Μ |  | 5 |  |
| 200 | Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 16mmΧ16mm αυτοκόλλητο | Μ |  | 5 |  |
| 201 | Κανάλι διέλευσης2m καλωδίων 40mmΧ 60mm | Μ |  | 8 |  |
| 202 | Κανάλι διέλευσης 2m καλωδίων 60mmΧ 60mm | Μ |  | 8 |  |
| 203 | Σωλήνα Χελιφλέξ των 16 mm. | Μ |  | 20 |  |
| 204 | Σωλήνα Χελιφλέξ των 25 mm. | Μ |  | 20 |  |
| 205 | Σωλήνα Χελιφλέξ των 32 mm. | Μ |  | 20 |  |
| 206 | Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 10Χ15 cm. | ΤΕΜ |  | 45 |  |
| 207 | Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 20Χ20 cm. | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 208 | Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 13Χ6 cm. | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 209 | Διακόπτες χωνευτοί απλοί. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 210 | Διακόπτες χωνευτοί κομιτατέρ. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 211 | Διακόπτες χωνευτοί αλλερετούρ. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 212 | Διακόπτες χωνευτοί ενδιάμεσος αλλερετούρ. | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 213 | Αυτόματος κλιμακοστασίου. | ΤΕΜ |  | 2 |  |
| 214 | Μπουτόν κλιμακοστασίου. | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 215 | Πρίζες εξωτερικές σούκο στεγανές | ΤΕΜ |  | 5 |  |
| 216 | Πρίζες χωνευτές σούκο στεγανές | ΤΕΜ |  | 10 |  |
| 217 | Πρίζες χωνευτές σούκο | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 218 | Πολύμπριζο 5 θέσεων με φιακόπτη με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης με καλώδιο 2 m. | ΤΕΜ |  | 20 |  |
| 219 | Στάρτερ 4-22W | ΤΕΜ |  | 70 |  |
| 220 | Στάρτερ 4-22W | ΤΕΜ |  | 8 |  |
| 221 | Στάρτερ 4-80W | ΤΕΜ |  | 60 |  |
| 222 | θερμοσυστελλομενο Φ30 με κόλλα | ΤΕΜ |  | 50 |  |
| 223 | θερμοσυστελλομενο Φ40 με κόλλα | ΤΕΜ |  | 40 |  |
| 224 | θερμοσυστελλομενο Φ63 με κόλλα | ΤΕΜ |  | 15 |  |
| 225 | Αποστάτες | ΤΕΜ |  | 7 |  |
| 226 | Ανταπτορες σε ντουι από Ε40 σε Ε27 | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 227 | Μονοφασικός μετρηρής ρεύματος (ενδιάμεσος) | ΤΕΜ |  | 0 |  |
| 228 | Τριφασικός μετρηρής ρεύματος 3 Χ 100Α (ενδιάμεσος) | ΤΕΜ |  | 1 |  |
| 229 | Χαλκός γείωσης 25mm2 (1m=0,213kg) | KG |  | 78 |  |
| 230 | Μπάρες ουδετέρου | ΤΕΜ |  | 6 |  |
| 231 | Μπάρες γειώσεως | ΤΕΜ |  | 6 |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Πάτρα ……. /……. /2015

-O- ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα-υπογραφή)